УТВЕРЖДАЮ

Глава Николаевского сельсовета

Татарского района Новосибирской области

____________ /О.С. Прокопенко/

«____» ______________ 2020 г.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

ПО РЕМОНТУ ПАМЯТНИКА

« Могилы 11 Партизан Гражданской войны в д.Малая Старинка»

село Николаевка

2020

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Отделочные работы на монументе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр62-45-5 | Снятие многослойных лакокрасочных покрытий (м2) | 29 | 20,81 19,36 |  | 1,45 | 603,49 | 561,44 |  | 42,05 | 2,27 | 65,83 |
| 2 | ФССЦ-01.7.17.11-0013 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая (м2) | 1 | 115,69 |  | 115,69 | 115,69 |  |  | 115,69 |  |  |
| Металлическая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) | 0,01 | 217,81 56,55 | 9,22 0,22 | 152,04 | 2,18 | 0,57 | 0,09 | 1,52 | 5,31 | 0,05 |
| 4 | ФЕР15-04-030-02 | Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (100 м2) | 0,01 | 205,13 98,35 | 2,28 0,49 | 104,5 | 2,05 | 0,98 | 0,02 | 1,05 | 11,1 | 0,11 |
| 5 | ФССЦ-14.4.02.04-0003 | Краска для наружных работ, голубая 475 (т) | 0,0003 | 34750,61 |  | 34750,61 | 10,43 |  |  | 10,43 |  |  |
| Оштукатеренная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕРр61-27-1 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу (100 м2) | 0,28 | 380,38 222,32 | 158,06 |  | 106,51 | 62,25 | 44,26 |  | 28 | 7,84 |
| 7 | ФЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2) | 0,28 | 158,98 157 | 1,62 0,37 | 0,36 | 44,51 | 43,96 | 0,45 0,10 | 0,10 | 16,32 | 4,57 |
| 8 | ФССЦ-14.4.01.02-0011 | Грунтовка: "Тифенгрунд" (л) | 0,0056 | 43,58 |  | 43,58 | 0,24 |  |  | 0,24 |  |  |
| 9 | ФЕР15-01-017-02 | Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе: колонн (100 м2) | 0,28 | 14316,91 3167,8 | 47,72 17,45 | 11101,39 | 4008,73 | 886,98 | 13,36 4,89 | 3108,39 | 337 | 94,36 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 4893,83 | 1556,18 | 58,18 4,99 | 3279,47 |  | 172,76 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1384,17 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 750,20 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Отделочные работы на монументе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 1449,05 |  |  |  |  | 65,83 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  | 2,98 |  |  |  |  | 0,05 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  | 5389,35 |  |  |  |  | 99,04 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 186,82 |  |  |  |  | 7,84 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 7028,20 |  |  |  |  | 172,76 |
| Всего с учетом "ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, НА II КВАРТАЛ 2020 ГОДА Объекты культуры. СМР=8,61" |  |  |  |  |  |  | 60512,80 |  |  |  |  | 172,76 |
| Справочно, в базисных ценах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 3279,47 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 58,18 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1561,17 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1384,17 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 750,20 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Отделочные работы на монументе |  |  |  |  |  |  | 60512,80 |  |  |  |  | 172,76 |
| Раздел 2. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) | 0,03 | 1201,2 1201,2 |  |  | 36,04 | 36,04 |  |  | 154 | 4,62 |
| 11 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) | 0,32 | 3836,97 590,51 | 73,02 8,7 | 3173,44 | 1227,83 | 188,96 | 23,37 2,78 | 1015,50 | 69,8 | 22,34 |
| 12 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (шт) | 32 | 22,36 |  | 22,36 | 715,52 |  |  | 715,52 |  |  |
| 13 | ФЕР11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных (м3) | 3 | 53,44 25,83 | 27,24 3,01 | 0,37 | 160,32 | 77,49 | 81,72 9,03 | 1,11 | 2,99 | 8,97 |
| 14 | ФССЦ-02.3.01.02-0033 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний (м3) | 3,36 | 70,6 |  | 70,6 | 237,22 |  |  | 237,22 |  |  |
| 15 | ФЕР27-07-005-01 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (10 м2) | 3,3 | 116,54 99,86 | 13,19 1 | 3,49 | 384,58 | 329,54 | 43,53 3,30 | 11,51 | 10,5 | 34,65 |
| 16 | ФССЦ-05.2.04.04-0004 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 35 мм (м2) | 33,66 | 70,1 |  | 70,1 | 2359,57 |  |  | 2359,57 |  |  |
| Ограждение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕРм38-01-003-04 | Изготовление секций металлического ограждения(1000х2500) (т) | 0,37 | 1776,3 1154,4 | 369,64 21 | 252,26 | 657,23 | 427,13 | 136,77 7,77 | 93,33 | 120 | 44,4 |
| 18 | ФССЦ-23.3.08.01-0012 | Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 30 мм, толщина стенки 2 мм (т) | 0,326 | 7043,08 |  | 7043,08 | 2296,04 |  |  | 2296,04 |  |  |
| 19 | ФССЦ-23.3.08.01-0001 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 10х10 мм, толщина стенки 1 мм (м) | 160 | 2,47 |  | 2,47 | 395,20 |  |  | 395,20 |  |  |
| 20 | ФЕР27-09-001-08 | Устройство металлических пешеходных ограждений (100 м) | 0,32 | 1338,22 406,09 | 76,88 13,57 | 855,25 | 428,23 | 129,95 | 24,60 4,34 | 273,68 | 48,46 | 15,51 |
| 21 | ФССЦ-02.2.05.04-1697 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 (м3) | 1 | 185,49 |  | 185,49 | 185,49 |  |  | 185,49 |  |  |
| 22 | ФССЦ-23.3.08.01-0023 | Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 2 мм (т) | 0,117 | 7729,93 |  | 7729,93 | 904,40 |  |  | 904,40 |  |  |
| 23 | ФЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2) | 0,32 | 663,21 572,36 | 2,28 0,49 | 88,57 | 212,23 | 183,16 | 0,73 0,16 | 28,34 | 64,6 | 20,67 |
| 24 | ФССЦ-14.4.02.04-0004 | Краска для наружных работ МА-015, защитная (т) | 0,0079 | 15707 |  | 15707 | 124,09 |  |  | 124,09 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 10323,99 | 1372,27 | 310,72 27,38 | 8641,00 |  | 151,16 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1517,60 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 686,69 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Благоустройство : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 68779,95 |  |  |  |  | 106,76 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 39088,54 |  |  |  |  | 44,4 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 107868,49 |  |  |  |  | 151,16 |
| Справочно, в базисных ценах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 8641,00 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 310,72 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1399,65 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1517,60 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 686,69 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Благоустройство |  |  |  |  |  |  | 107868,49 |  |  |  |  | 151,16 |
| Раздел 3. Захоронение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) | 0,007 | 1201,2 1201,2 |  |  | 8,41 | 8,41 |  |  | 154 | 1,08 |
| 26 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) | 0,078 | 3836,97 590,51 | 73,02 8,7 | 3173,44 | 299,28 | 46,06 | 5,70 0,68 | 247,52 | 69,8 | 5,44 |
| 27 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (шт) | 8 | 22,36 |  | 22,36 | 178,88 |  |  | 178,88 |  |  |
| 28 | ФЕР11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных (м3) | 0,37 | 53,44 25,83 | 27,24 3,01 | 0,37 | 19,77 | 9,56 | 10,08 1,11 | 0,13 | 2,99 | 1,11 |
| 29 | ФССЦ-02.3.01.02-0033 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний (м3) | 0,4144 | 70,6 |  | 70,6 | 29,26 |  |  | 29,26 |  |  |
| 30 | ФЕР27-07-005-01 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (10 м2) | 0,374 | 116,54 99,86 | 13,19 1 | 3,49 | 43,59 | 37,35 | 4,93 0,37 | 1,31 | 10,5 | 3,93 |
| 31 | ФССЦ-05.2.04.04-0004 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 35 мм (м2) | 3,815 | 70,1 |  | 70,1 | 267,43 |  |  | 267,43 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 846,62 | 101,38 | 20,71 2,16 | 724,53 |  | 11,56 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 137,80 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 78,22 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 3 Захоронение : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  | 17,69 |  |  |  |  | 1,08 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | 977,31 |  |  |  |  | 9,37 |
| Полы |  |  |  |  |  |  | 67,64 |  |  |  |  | 1,11 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 1062,64 |  |  |  |  | 11,56 |
| Всего с учетом "ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, НА II КВАРТАЛ 2020 ГОДА Объекты культуры. СМР=8,61" |  |  |  |  |  |  | 9149,33 |  |  |  |  | 11,56 |
| Справочно, в базисных ценах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 724,53 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 20,71 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 103,54 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 137,80 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 78,22 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Захоронение |  |  |  |  |  |  | 9149,33 |  |  |  |  | 11,56 |
| Раздел 4. Транспортные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | калькуляция | Перевозка строительных материалов (расчёт) | 1 | 6978,68 |  | 6978,68 | 6978,68 |  |  | 6978,68 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 6978,68 |  |  | 6978,68 |  |  |
| Итоги по разделу 4 Транспортные расходы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | 6978,68 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 6978,68 |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом "ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, НА II КВАРТАЛ 2020 ГОДА Объекты культуры. СМР=8,61" |  |  |  |  |  |  | 60086,43 |  |  |  |  |  |
| Справочно, в базисных ценах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 6978,68 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Транспортные расходы |  |  |  |  |  |  | 60086,43 |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 23043,12 | 3029,83 | 389,61 34,53 | 19623,68 |  | 335,48 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 3039,56 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 1515,10 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 198528,35 |  |  |  |  | 291,08 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 39088,54 |  |  |  |  | 44,4 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 237616,89 |  |  |  |  | 335,48 |
| Справочно, в базисных ценах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 19623,68 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 389,61 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 3064,36 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 3039,56 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 1515,10 |  |  |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  |  | 47523,38 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 285140,22 |  |  |  |  | 335,48 |